## Общий
Прайс лист 2018 год |  | Телефон: 8 (495) 789-86-03
Бытовые кондиционеры
Настенные Inverter
Кассетные
Канальные
Напольные
Мультисплит система
Полупромышленные кондиционеры
Полупром Standart
PAC | Подпотолочного типа
Кассетного типа (840*840)
Колонного типа
Канального типа (средненапорные)
Канального типа (высоконапорные)
Полупром Premium
PAC | Подпотолочного типа
Кассетного типа (840*840)
Колонного типа
Канального типа (средненапорные)
Канального типа (высоконапорные)
Полупром Deluxe
PAC | Подпотолочного типа
Кассетного типа (840*840)
Колонного типа
Канального типа (средненапорные)
Канального типа (высоконапорные)
V-Multi
Мультизональные системы KXZ
VRF | Наружние блоки
Внутренние блоки настенного типа
Внутренние блоки подпотолочного типа
Внутренние блоки кассетного типа ЕВРО (600*600)
Внутренние блоки кассетного типа (840*840)
Внутренние блоки канального типа (средненапорные)
Внутренние блоки канального типа (ультратонкие низконапорные)
Внутренние блоки канального типа (однопоточные - высота 194 мм)
Внутренние блоки канального типа (2-х поточные)
Внутренние блоки канального типа (гостиничного типа, низконапорные)
Внутренние блоки канального типа (высоконапорные)
Внутренние блоки напольного типа
Внутренние блоки напольного типа без кожуха
Аксессуары
Индивидуальные пульты управления
Центральные пульты управления
BMS-контроллеры
Адаптеры для бытовых и полупромышленных кондиционеров
Разветвители, гребенки
Автоматика для подключения наружных блоков серии KXE6 к секциям испарителей ВУ
Аксессуары для канальных кондиционеров
Панели для кассетных кондиционеров
Тепловые насосы + SAF
Каталог 2018

## Инверторы
Блок / комплект | Мощн. охл-я | Мощн. нагрева | Розничная цена, EURO | Цена для оптовых партнеров, EURO
Настенные кондиционеры
Инверторные модели Standart (ZSPR-S Series)
SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S | 2 | 2.7 | 553 | 337
SRK20ZSPR-S |  |  | 205 | 125
SRC20ZSPR-S |  |  | 348 | 212
SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S | 2.5 | 3.2 | 585 | 357
SRK25ZSPR-S |  |  | 221 | 135
SRC25ZSPR-S |  |  | 364 | 222
SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S | 3.5 | 4 | 685 | 418
SRK35ZSPR-S |  |  | 262 | 160
SRC35ZSPR-S |  |  | 423 | 258
SRK45ZSPR-S/SRC45ZSPR-S | 4.5 | 5 | 1141 | 696
SRK45ZSPR-S |  |  | 431 | 263
SRC45ZSPR-S |  |  | 710 | 433
SRK63ZSPR-S/SRC63ZSPR-S | 6.3 | 7.1 | 1593 | 971
SRK63ZSPR-S |  |  | 635 | 387
SRC63ZSPR-S |  |  | 958 | 584
SRK71ZSPR-S/SRC71ZSPR-S | 7.1 | 8 | 1800 | 1098
SRK71ZSPR-S |  |  | 718 | 438
SRC71ZSPR-S |  |  | 1082 | 660
SRK80ZSPR-S/SRC80ZSPR-S | 8 | 9 | 2061 | 1257
SRK80ZSPR-S |  |  | 779 | 475
SRC80ZSPR-S |  |  | 1282 | 782
Инверторные модели Premium(ZS-S Series) Цвет - Белый
SRK20ZS-S/SRC20ZS-S | 2 | 2.7 | 922 | 562
SRK20ZS-S |  |  | 368 | 224.6503
SRC20ZS-S |  |  | 554 | 337.82
SRK25ZS-S/SRC25ZS-S | 2.5 | 3.2 | 1013 | 618
SRK25ZS-S |  |  | 404 | 246.6086
SRC25ZS-S |  |  | 609 | 371.602
SRK35ZS-S/SRC35ZS-S | 3.5 | 4 | 1212 | 739
SRK35ZS-S |  |  | 457 | 278.7015
SRC35ZS-S |  |  | 755 | 460.502
SRK50ZS-S/SRC50ZS-S | 5 | 5.8 | 1658 | 1011
SRK50ZS-S |  |  | 643 | 392
SRC50ZS-S |  |  | 1015 | 619
Возможно подключения устройства для управления по Wi-Fi
AM-MHI-01 (Возможно подключение устройства для управления по Wi-Fi) |  |  | 120 | 73
SRK63ZR-S/SRC63ZR-S | 6.3 | 7.1 | 2084 | 1271
SRK63ZR-S |  |  | 774 | 472
SRC63ZR-S |  |  | 1310 | 799
SRK71ZR-S/SRC71ZR-S | 7.1 | 8 | 2414 | 1472
SRK71ZR-S |  |  | 859 | 524
SRC71ZR-S |  |  | 1555 | 948
SRK80ZR-S/SRC80ZR-S | 8 | 9 | 2578 | 1572
SRK80ZR-S |  |  | 904 | 551
SRC80ZR-S |  |  | 1674 | 1021
SRK100ZR-S/FDC100VNP | 10 | 11 | 3272 | 1995
SRK100ZR-S |  |  | 1022 | 623
FDC100VNP |  |  | 2250 | 1372
Стандартный ИК Пульт в комплекте, при необходимости подключения других пультов (RC-E5, RC-EX3, RCH-E3) нужно использовать адаптер + выбрать пульт из раздела аксессуары.
SC-BIKN2-E (сетевой интерфейс-адаптер) |  |  | 120 | 73
Инверторные модели Premium(ZS-S Series) Цвет-Титаниум, Контраст
SRK20ZS-ST/SRC20ZS-S (titanium) | 2 | 2.7 | 1029 | 628
SRK20ZS-ST |  |  | 475 | 289.814
SRC20ZS-S |  |  | 554 | 337.82
SRK20ZS-SB/SRC20ZS-S (contrast) | 2 | 2.7 | 1029 | 628
SRK20ZS-SB |  |  | 475 | 289.814
SRC20ZS-S |  |  | 554 | 337.82
SRK25ZS-ST/SRC25ZS-S (titanium) | 2.5 | 3.2 | 1122 | 685
SRK25ZS-ST |  |  | 513 | 312.928
SRC25ZS-S |  |  | 609 | 371.602
SRK25ZS-SB/SRC25ZS-S (contrast) | 2.5 | 3.2 | 1122 | 685
SRK25ZS-SB |  |  | 513 | 312.928
SRC25ZS-S |  |  | 609 | 371.602
SRK35ZS-ST/SRC35ZS-S (titanium) | 3.5 | 4 | 1324 | 807
SRK35ZS-ST |  |  | 569 | 346.71
SRC35ZS-S |  |  | 755 | 460.502
SRK35ZS-SB/SRC35ZS-S (contrast) | 3.5 | 4 | 1324 | 807
SRK35ZS-SB |  |  | 569 | 346.71
SRC35ZS-S |  |  | 755 | 460.502
SRK50ZS-ST/SRC50ZS-S (titanium) | 5 | 5.8 | 1740 | 1061
SRK50ZS-ST |  |  | 725 | 442
SRC50ZS-S |  |  | 1015 | 619
SRK50ZS-SB/SRC50ZS-S (contrast) | 5 | 5.8 | 1740 | 1061
SRK50ZS-SB |  |  | 725 | 442
SRC50ZS-S |  |  | 1015 | 619
Возможно подключения устройства для управления по Wi-Fi
AM-MHI-01 (Возможно подключение устройства для управления по Wi-Fi) |  |  | 120 | 73
Инверторные модели Deluxe ZSX-S (R410), ZSX-W (R32) Series
SRK20ZSX-S/SRC20ZSX-S | 2 | 2.5 | 1365 | 832
SRK20ZSX-S |  |  | 548 | 334
SRC20ZSX-S |  |  | 817 | 498
SRK25ZSX-S/SRC25ZSX-S | 2.55 | 3.13 | 1492 | 910
SRK25ZSX-S |  |  | 597 | 364
SRC25ZSX-S |  |  | 895 | 546
SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S | 3.5 | 4.3 | 1673 | 1020
SRK35ZSX-S |  |  | 671 | 409
SRC35ZSX-S |  |  | 1002 | 611
SRK50ZSX-S/SRC50ZSX-S | 5 | 6 | 1970 | 1201
SRK50ZSX-S |  |  | 715 | 436
SRC50ZSX-S |  |  | 1255 | 765
SRK60ZSX-S/SRC60ZSX-S | 6 | 6.8 | 2245 | 1369
SRK60ZSX-S |  |  | 828 | 505
SRC60ZSX-S |  |  | 1417 | 864
SRK20ZSX-W/SRC20ZSX-W (R32) NEW 2018! | 2 | 2.5 | 1365 | 832
SRK20ZSX-W |  |  | 548 | 334
SRC20ZSX-W |  |  | 817 | 498
SRK25ZSX-W/SRC25ZSX-W (R32) NEW 2018! | 2.55 | 3.13 | 1492 | 910
SRK25ZSX-W |  |  | 597 | 364
SRC25ZSX-W |  |  | 895 | 546
SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W (R32) NEW 2018! | 3.5 | 4.3 | 1673 | 1020
SRK35ZSX-W |  |  | 671 | 409
SRC35ZSX-W |  |  | 1002 | 611
SRK50ZSX-W/SRC50ZSX-W (R32) NEW 2018! | 5 | 6 | 1970 | 1201
SRK50ZSX-W |  |  | 715 | 436
SRC50ZSX-W |  |  | 1255 | 765
SRK60ZSX-W/SRC60ZSX-W (R32) NEW 2018! | 6 | 6.8 | 2245 | 1369
SRK60ZSX-W |  |  | 828 | 505
SRC60ZSX-W |  |  | 1417 | 864
Стандартный ИК Пульт в комплекте, при необходимости подключения других пультов (RC-E5, RC-EX3, RCH-E3) нужно использовать адаптер + выбрать пульт из раздела аксессуары.
SC-BIKN2-E (сетевой интерфейс-адаптер) |  |  | 120 | 73
Инверторные кассетные модели
FDTC25VF/SRC25ZMX-S | 2.55 | 3.45 | 1751 | 1068
FDTC25VF |  |  | 666 | 406
SRC25ZMX-S |  |  | 790 | 482
TC-PSA-25W-E |  |  | 200 | 122
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDTC35VF/SRC35ZMX-S | 3.6 | 4.25 | 1958 | 1194
FDTC35VF |  |  | 733 | 447
SRC35ZMX-S |  |  | 930 | 567
TC-PSA-25W-E |  |  | 200 | 122
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDTC40VF/SRC40ZSX-S | 4 | 4.5 | 2248 | 1371
FDTC40VF |  |  | 774 | 472
SRC40ZSX-S |  |  | 1179 | 719
TC-PSA-25W-E |  |  | 200 | 122
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDTC50VF/SRC50ZSX-S | 5 | 5.4 | 2400 | 1463
FDTC50VF |  |  | 850 | 518
SRC50ZSX-S |  |  | 1255 | 765
TC-PSA-25W-E |  |  | 200 | 122
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDTC60VF/SRC60ZSX-S | 5.6 | 6.7 | 2706 | 1650
FDTC60VF |  |  | 994 | 606
SRC60ZSX-S |  |  | 1417 | 864
TC-PSA-25W-E |  |  | 200 | 122
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-TC-24W-ER) из раздела акссесуары
Инверторные канальные модели
SRR25ZМ-S/SRC25ZMX-S | 2.5 | 3.4 | 1477 | 901
SRR25ZМ-S |  |  | 687 | 419
SRC25ZMX-S |  |  | 790 | 482
SRR35ZМ-S/SRC35ZMX-S | 3.5 | 4.2 | 1701 | 1037
SRR35ZМ-S |  |  | 771 | 470
SRC35ZMX-S |  |  | 930 | 567
SRR50ZМ-S/SRC50ZSX-S | 5 | 5.8 | 2077 | 1266
SRR50ZМ-S |  |  | 822 | 501
SRC50ZSX-S |  |  | 1255 | 765
SRR60ZМ-S/SRC60ZSX-S | 6 | 6.8 | 2335 | 1424
SRR60ZМ-S |  |  | 918 | 560
SRC60ZSX-S |  |  | 1417 | 864
Стандартный ИК Пульт в комплекте, при необходимости подключения других пультов (RC-E5, RC-EX3, RCH-E3) нужно использовать адаптер + выбрать пульт из раздела аксессуары.
SC-BIKN2-E (сетевой интерфейс-адаптер) |  |  | 120 | 73
Инверторные напольные модели
SRF25ZМX-S/SRC25ZMX-S | 2.5 | 3.4 | 1679 | 1024
SRF25ZМX-S |  |  | 889 | 542
SRC25ZMX-S |  |  | 790 | 482
SRF35ZМX-S/SRC35ZMX-S | 3.5 | 4.5 | 1929 | 1176
SRF35ZМX-S |  |  | 999 | 609
SRC35ZMX-S |  |  | 930 | 567
SRF50ZМX-S/SRC50ZSX-S | 5 | 6 | 2387 | 1455
SRF50ZМX-S |  |  | 1132 | 690
SRC50ZSX-S |  |  | 1255 | 765
Стандартный ИК Пульт в комплекте, при необходимости подключения других пультов (RC-E5, RC-EX3, RCH-E3) нужно использовать адаптер + выбрать пульт из раздела аксессуары.
SC-BIKN2-E (сетевой интерфейс-адаптер) |  |  | 120 | 73
Инверторные мульти-сплит системы
Наружные блоки
SCM40ZS-S | 4 | 4.5 | 1207 | 736
SCM45ZS-S | 4.5 | 5.6 | 1362 | 830.326
SCM50ZS-S | 5 | 6 | 1639 | 999.236
SCM60ZМ-S (мах 3 внутр.) | 6 | 6.8 | 1900 | 1158.3924
SCM71ZМ-S (мах 4 внутр.) | 7.1 | 8.6 | 2345 | 1429.893
SCM80ZМ-S (мах 4 внутр.) | 8 | 9.3 | 2595 | 1582.4835
SCM100ZМ-S (мах 5 внутр.) | 10 | 10.5 | 3674 | 2240.407
SCM125ZМ-S (мах 6 внутр.) | 12 | 12.5 | 3910 | 2384.044
Внутренние блоки настенного типа (Standart)
ВНИМАНИЕ! Внутренние блоки SKM20/25/35ZSP-S совместимы ТОЛЬКО с внешними блоками SCM40/45/50ZS-S
SKM20ZSP-S | 2 | 3 | 244 | 149
SKM25ZSP-S | 2.5 | 3.4 | 277 | 169
SKM35ZSP-S | 3.5 | 4.5 | 317 | 193
Внутренние блоки настенного типа (Premium)
ВНИМАНИЕ! Внутренние блоки серии SRK-ZS-S совместимы с ЛЮБЫМИ внешними блоками SCM
SRK20ZS-S | 2 | 3 | 368 | 224.6503
SRK25ZS-S | 2.5 | 3.4 | 404 | 246.6086
SRK35ZS-S | 3.5 | 4.5 | 457 | 278.7015
SRK50ZS-S | 5 | 5.8 | 643 | 391.8712
SRK71ZR-S | 7.1 | 8 | 859 | 524
Внутренние блоки настенного типа(DELUXE)
ВНИМАНИЕ! Внутренние блоки серии SRK-ZSX-S совместимы с ЛЮБЫМИ внешними блоками SCM
SRK20ZSX-S | 2 | 3 | 548 | 334
SRK25ZSX-S | 2.5 | 3.4 | 597 | 364
SRK35ZSX-S | 3.5 | 4.5 | 671 | 409
SRK50ZSX-S | 5 | 5.8 | 715 | 436
SRK60ZSX-S | 6 | 6.8 | 828 | 505
Внутренние блоки напольного типа
ВНИМАНИЕ! Внутренние блоки серии SRF-ZMX-S совместимы с ЛЮБЫМИ внешними блоками SCM
SRF25ZМX-S | 2.5 | 3.4 | 889 | 542
SRF35ZМX-S | 3.5 | 4.5 | 999 | 609
SRF50ZМX-S | 5 | 5.8 | 1132 | 690
В настенных и напольных кондиционерах стандартный ИК Пульт в комплекте, при необходимости подключения других пультов (RC-E5, RC-EX3, RCH-E3) нужно использовать адаптер + выбрать пульт из раздела аксессуары.
SC-BIKN2-E (сетевой интерфейс-адаптер) |  |  | 120 | 73
Внутренние блоки канального типа
ВНИМАНИЕ! Внутренние блоки серии SRR-ZM-S совместимы с ЛЮБЫМИ внешними блоками SCM
SRR25ZМ-S | 2.5 | 3.4 | 687 | 419
SRR35ZМ-S | 3.5 | 4.5 | 771 | 470
SRR50ZМ-S | 5 | 5.8 | 822 | 501
SRR60ZМ-S | 6 | 6.8 | 918 | 560
Внутренние блоки кассетного типа
ВНИМАНИЕ! Внутренние блоки серии FDTC-VF совместимы с ЛЮБЫМИ внешними блоками SCM
FDTC25VF | 2.5 | 3.4 | 666 | 406
FDTC35VF | 3.5 | 4.5 | 733 | 447
FDTC50VF | 5 | 5.8 | 850 | 518
FDTC60VF | 6 | 6.8 | 994 | 606
Панель для кассетных блоков TC-PSA-25W-E |  |  | 200 | 122
Возможно подключение ПУ (RC-E5, RC-EX3, RCH-E3, RCN-TC-24W-E2) из раздела акссесуары

## Полупром Standart
Блок / комплект | Мощн. охл-я | Мощн. нагрева | Розничная цена, EURO | Цена для оптовых партнеров, EURO
Полупромышленные кондиционеры серия Standart
Кондиционеры подпотолочного типа
FDE71VG/FDC71VNP | 7.1 | 7.1 | 2932 | 1788
FDE71VG |  |  | 1181 | 719.836
FDC71VNP |  |  | 1656 | 1009.904
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE100VG/FDC90VNP | 9 | 9 | 3457 | 2109
FDE100VG |  |  | 1459 | 889.889
FDC90VNP |  |  | 1903 | 1160.653
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-E1R, RCN-E-E2) из раздела акссесуары
Кондиционеры кассетного типа (840*840)
FDT71VF/FDC71VNP | 7.1 | 7.1 | 3184 | 1942
FDT71VG |  |  | 1241 | 756.8565
FDC71VNP |  |  | 1656 | 1009.904
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT100VG/FDC90VNP | 9 | 9 | 3608 | 2200
FDT100VG |  |  | 1418 | 864.7303
FDC90VNP |  |  | 1903 | 1160.653
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-T-5AW-E2) из раздела акссесуары
Кондиционеры колонного типа
FDF71VD/FDC71VNP | 7.1 | 7.1 | 6746 | 4114
FDF71VD1 |  |  | 1528 | 931.672
FDC71VNP |  |  | 1656 | 1009.904
FDF100VD1/FDC90VNP | 9 | 9 | 3562 | 2172
FDF100VD1 |  |  | 1659 | 1011.555
FDC90VNP |  |  | 1903 | 1160.653
Канального типа (средненапорные)
FDUM71VF/FDC71VNP | 7.1 | 7.1 | 2766 | 1687
FDUM71VF1 |  |  | 1015 | 618.744
FDC71VNP |  |  | 1656 | 1009.904
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM100VF/FDC90VNP | 9 | 9 | 3199 | 1951
FDUM100VF |  |  | 1201 | 732.536
FDC90VNP |  |  | 1903 | 1160.653
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-KIT4-E2) из раздела акссесуары
Канального типа (высоконапорные)
FDU71VF/FDC71VNP | 7.1 | 7.1 | 2970 | 1811
FDU71VF |  |  | 1219 | 743.204
FDC71VNP |  |  | 1656 | 1009.904
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU100VF/FDC90VNP | 9 | 9 | 3438 | 2097
FDU100VF |  |  | 1440 | 878.332
FDC90VNP |  |  | 1903 | 1160.653
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-KIT4-E2) из раздела акссесуары

## Полупром Premium
Блок / комплект | Мощн. охл-я | Мощн. нагрева | Розничная цена, EURO | Цена для оптовых партнеров, EURO
Полупромышленные кондиционеры серия Premium
Кондиционеры подпотолочного типа
FDE100VG/FDC100VNA | 10 | 11.2 | 4026 | 2455
FDE100VG |  |  | 1459 | 889.889
FDC100VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2472 | 1507.363
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE100VG/FDC100VSA | 10 | 11.2 | 4245 | 2589
FDE100VG |  |  | 1459 | 889.889
FDC100VSA (3ф; 380 В) |  |  | 2691 | 1641.094
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE125VG/FDC125VNA | 12.5 | 14 | 4487 | 2736
FDE125VG |  |  | 1565 | 954.278
FDC125VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2827 | 1723.644
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE125VG/FDC125VSA | 12.5 | 14 | 4647 | 2833
FDE125VG |  |  | 1565 | 954.278
FDC125VSA (3ф; 380 В) |  |  | 2987 | 1821.053
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE140VG/FDC140VNA | 14 | 16 | 5126 | 3126
FDE140VG |  |  | 1692 | 1031.875
FDC140VNA (1ф; 220 В) |  |  | 3339 | 2035.683
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE140VG/FDC140VSA | 14 | 16 | 5226 | 3187
FDE140VG |  |  | 1692 | 1031.875
FDC140VSA (3ф;380 В) |  |  | 3439 | 2096.77
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-E1R, RCN-E-E2) из раздела акссесуары
Кондиционеры кассетного типа (840*840)
FDT100VG/FDC100VNA | 10 | 11.2 | 4272 | 2605 | 8
FDT100VG |  |  | 1418 | 864.7303
FDC100VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2472 | 1507.363
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT100VG/FDC100VSA | 10 | 11.2 | 4491 | 2739 | 9
FDT100VG |  |  | 1418 | 864.7303
FDC100VSA (3Ф; 380 В) |  |  | 2691 | 1641.094
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT125VG/FDC125VNA | 12.5 | 14 | 4771 | 2909 | 11
FDT125VG |  |  | 1562 | 952.1952
FDC125VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2827 | 1723.644
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT125VG/FDC125VSA | 12.5 | 14 | 4931 | 3006 | 12
FDT125VG |  |  | 1562 | 952.1952
FDC125VSA (3ф; 380 В) |  |  | 2987 | 1821.053
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT140VG/FDC140VNA | 14 | 16 | 5435 | 3314 | 13
FDT140VG |  |  | 1714 | 1045.083
FDC140VNA (1ф; 220 В) |  |  | 3339 | 2035.683
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT140VG/FDC140VSA | 14 | 16 | 5535 | 3375 | 14
FDT140VG |  |  | 1714 | 1045.083
FDC140VSA (3ф;380 В) |  |  | 3439 | 2096.77
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-T-5AW-E2) из раздела акссесуары
Кондиционеры колонного типа
FDF100VD1/FDC100VNA | 10 | 11.2 | 4131 | 2519
FDF100VD1 |  |  | 1659 | 1011.555
FDC100VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2472 | 1507.363
FDF100VD1/FDC100VSA | 10 | 11.2 | 4350 | 2653
FDF100VD1 |  |  | 1659 | 1011.555
FDC100VSA (3Ф; 380 В) |  |  | 2691 | 1641.094
FDF125VD/FDC125VNA | 12.5 | 14 | 4537 | 2766
FDF125VD |  |  | 1710 | 1042.416
FDC125VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2827 | 1723.644
FDF125VD/FDC125VSA | 12.5 | 14 | 4697 | 2863
FDF125VD |  |  | 1710 | 1042.416
FDC125VSA (3ф; 380 В) |  |  | 2987 | 1821.053
FDF140VD/FDC140VNA | 14 | 16 | 5097 | 3108
FDF140VD |  |  | 1758 | 1072.134
FDC140VNA (1ф; 220 В) |  |  | 3339 | 2035.683
FDF140VD/FDC140VSA | 14 | 16 | 5197 | 3169
FDF140VD |  |  | 1758 | 1072.134
FDC140VSA (3ф;380 В) |  |  | 3439 | 2096.77
Канального типа (средненапорные)
FDUM100VF/FDC100VNA | 10 | 11.2 | 3768 | 2298
FDUM100VF |  |  | 1201 | 732.536
FDC100VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2472 | 1507.363
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM100VF/FDC100VSA | 10 | 11.2 | 3987 | 2432
FDUM100VF |  |  | 1201 | 732.536
FDC100VSA (3Ф; 380 В) |  |  | 2691 | 1641.094
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM125VF/FDC125VNA | 12.5 | 14 | 4433 | 2703
FDUM125VF |  |  | 1511 | 921.258
FDC125VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2827 | 1723.644
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM125VF/FDC125VSA | 12.5 | 14 | 4593 | 2800
FDUM125VF |  |  | 1511 | 921.258
FDC125VSA (3ф; 380 В) |  |  | 2987 | 1821.053
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM140VF/FDC140VNA | 14 | 16 | 5151 | 3140
FDUM140VF |  |  | 1717 | 1046.734
FDC140VNA (1ф; 220 В) |  |  | 3339 | 2035.683
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM140VF/FDC140VSA | 14 | 16 | 5251 | 3202
FDUM140VF |  |  | 1717 | 1046.734
FDC140VSA (3ф;380 В) |  |  | 3439 | 2096.77
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-KIT4-E2) из раздела акссесуары
Канального типа (высоконапорные)
FDU100VF/FDC100VNA | 10 | 11.2 | 4007 | 2444
FDU100VF |  |  | 1440 | 878.332
FDC100VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2472 | 1507.363
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU100VF/FDC100VSA | 10 | 11.2 | 4226 | 2577
FDU100VF |  |  | 1440 | 878.332
FDC100VSA (3ф;380 В) |  |  | 2691 | 1641.094
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU125VF/FDC125VNA | 12.5 | 14 | 4442 | 2709
FDU125VF |  |  | 1520 | 927.0492
FDC125VNA (1ф; 220 В) |  |  | 2827 | 1723.644
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU125VF/FDC125VSA | 12.5 | 14 | 4602 | 2806
FDU125VF |  |  | 1520 | 927.0492
FDC125VSA (3ф; 380 В) |  |  | 2987 | 1821.053
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU140VF/FDC140VNA | 14 | 16 | 5132 | 3129
FDU140VF |  |  | 1698 | 1035.177
FDC140VNA (1ф;220 В) |  |  | 3339 | 2035.683
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU140VF/FDC140VSA | 14 | 16 | 5232 | 3190
FDU140VF |  |  | 1698 | 1035.177
FDC140VSA (3ф;380 В) |  |  | 3439 | 2096.77
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU200VG/FDC200VSA | 20 | 22.4 | 8452 | 5154
FDU200VG |  |  | 3423 | 2087.372
FDC200VSA (3ф; 380 В) |  |  | 4934 | 3008.376
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU250VG/FDC250VSA | 25 | 28 | 8945 | 5454
FDU250VG |  |  | 3467 | 2114.042
FDC250VSA (3ф; 380 В) |  |  | 5383 | 3282.188
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-KIT4-E2) из раздела акссесуары

## Полупром Deluxe
Блок / комплект | Мощн. охл-я | Мощн. нагрева | Розничная цена, EURO | Цена для оптовых партнеров, EURO
Полупромышленные кондиционеры серия Deluxe (высокая эффективность и увеличенная длинна трассы)
Кондиционеры подпотолочного типа
FDE40VG/SRC40ZSX-S | 4 | 4.5 | 2261 | 1379
FDE40VG |  |  | 987 | 602
SRC40ZSX-S |  |  | 1179 | 719
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE50VG/SRC50ZSX-S | 5 | 5.4 | 2395 | 1460
FDE50VG |  |  | 1045 | 637
SRC50ZSX-S |  |  | 1255 | 765
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE60VG/SRC60ZSX-S | 5.6 | 6.7 | 2603 | 1587
FDE60VG |  |  | 1091 | 665
SRC60ZSX-S |  |  | 1417 | 864
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE71VG/FDC71VNX | 7.1 | 8 | 3457 | 2108
FDE71VG |  |  | 1181 | 719.836
FDC71VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 2181 | 1329.944
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE100VG/FDC100VNX | 10 | 11.2 | 4835 | 2949
FDE100VG |  |  | 1459 | 889.889
FDC100VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3281 | 2000.885
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE100VG/FDC100VSX | 10 | 11.2 | 5246 | 3199
FDE100VG |  |  | 1459 | 889.889
FDC100VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 3692 | 2251.4306
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE125VG/FDC125VNX | 12.5 | 14 | 5506 | 3358
FDE125VG |  |  | 1565 | 954.278
FDC125VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3846 | 2345.3852
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE125VG/FDC125VSX | 12.5 | 14 | 5806 | 3540
FDE125VG |  |  | 1565 | 954.278
FDC125VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4146 | 2528.0747
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE140VG/FDC140VNX | 14 | 16 | 5865 | 3576
FDE140VG |  |  | 1692 | 1031.875
FDC140VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 4078 | 2486.3171
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDE140VG/FDC140VSX | 14 | 16 | 6644 | 4051
FDE140VG |  |  | 1692 | 1031.875
FDC140VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4857 | 2961.3098
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-E1R, RCN-E-E2) из раздела акссесуары
Кондиционеры кассетного типа (840*840)
FDT40VG/SRC40ZSX-S | 4 | 4.5 | 2376 | 1449
FDT40VG |  |  | 815 | 497
SRC40ZSX-S |  |  | 1179 | 719
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT50VG/SRC50ZSX-S | 5 | 5.4 | 2547 | 1553
FDT50VG |  |  | 910 | 555
SRC50ZSX-S |  |  | 1255 | 765
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT60VG/SRC60ZSX-S | 5.6 | 6.7 | 2914 | 1777
FDT60VG |  |  | 1115 | 680
SRC60ZSX-S |  |  | 1417 | 864
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT71VG/FDC71VNX | 7.1 | 8 | 3804 | 2320
FDT71VG |  |  | 1241 | 756.8565
FDC71VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 2181 | 1329.944
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT100VG/FDC100VNX | 10 | 11.2 | 5081 | 3099
FDT100VG |  |  | 1418 | 864.7303
FDC100VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3281 | 2000.885
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT100VG/FDC100VSX | 10 | 11.2 | 5492 | 3349
FDT100VG |  |  | 1418 | 864.7303
FDC100VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 3692 | 2251.4306
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT125VG/FDC125VNX | 12.5 | 14 | 5790 | 3531
FDT125VG |  |  | 1562 | 952.1952
FDC125VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3846 | 2345.3852
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT125VG/FDC125VSX | 12.5 | 14 | 6090 | 3713
FDT125VG |  |  | 1562 | 952.1952
FDC125VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4146 | 2528.0747
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT140VG/FDC140VNX | 14 | 16 | 6174 | 3764
FDT140VG |  |  | 1714 | 1045.083
FDC140VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 4078 | 2486.3171
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDT140VG/FDC140VSX | 14 | 16 | 6953 | 4239
FDT140VG |  |  | 1714 | 1045.083
FDC140VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4857 | 2961.3098
T-PSA-5AW-E |  |  | 287 | 175
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-T-5AW-E2) из раздела акссесуары
Кондиционеры колонного типа
FDF71VD/FDC71VNX | 7.1 | 8 | 3709 | 2262
FDF71VD1 |  |  | 1528 | 931.672
FDC71VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 2181 | 1329.944
FDF100VD1/FDC100VNX | 10 | 11.2 | 4940 | 3012
FDF100VD1 |  |  | 1659 | 1011.555
FDC100VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3281 | 2000.885
FDF100VD1/FDC100VSX | 10 | 11.2 | 5351 | 3263
FDF100VD1 |  |  | 1659 | 1011.555
FDC100VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 3692 | 2251.4306
FDF125VD/FDC125VNX | 12.5 | 14 | 5556 | 3388
FDF125VD |  |  | 1710 | 1042.416
FDC125VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3846 | 2345.3852
FDF125VD/FDC125VSX | 12.5 | 14 | 5856 | 3570
FDF125VD |  |  | 1710 | 1042.416
FDC125VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4146 | 2528.0747
FDF140VD/FDC140VNX | 14 | 16 | 5836 | 3558
FDF140VD |  |  | 1758 | 1072.134
FDC140VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 4078 | 2486.3171
FDF140VD/FDC140VSX | 14 | 16 | 6615 | 4033
FDF140VD |  |  | 1758 | 1072.134
FDC140VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4857 | 2961.3098
Канального типа (средненапорные)
FDUM40VF/SRC40ZMX-S | 4 | 4.5 | 2255 | 1375
FDUM40VF |  |  | 981 | 598
SRC40ZMX-S |  |  | 1179 | 719
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM50VF/SRC50ZSX-S | 5 | 5.4 | 2359 | 1438
FDUM50VF |  |  | 1009 | 615
SRC50ZSX-S |  |  | 1255 | 765
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM60VF/SRC60ZSX-S | 5.6 | 6.7 | 2603 | 1587
FDUM60VF |  |  | 1091 | 665
SRC60ZSX-S |  |  | 1417 | 864
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM71VF/FDC71VNX | 7.1 | 8 | 3291 | 2007
FDUM71VF1 |  |  | 1015 | 618.744
FDC71VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 2181 | 1329.944
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM100VF/FDC100VNX | 10 | 11.2 | 4577 | 2791
FDUM100VF |  |  | 1201 | 732.536
FDC100VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3281 | 2000.885
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM100VF/FDC100VSX | 10 | 11.2 | 4988 | 3042
FDUM100VF |  |  | 1201 | 732.536
FDC100VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 3692 | 2251.4306
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM125VF/FDC125VNX | 12.5 | 14 | 5452 | 3325
FDUM125VF |  |  | 1511 | 921.258
FDC125VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3846 | 2345.3852
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM125VF/FDC125VSX | 12.5 | 14 | 5752 | 3507
FDUM125VF |  |  | 1511 | 921.258
FDC125VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4146 | 2528.0747
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM140VF/FDC140VNX | 14 | 16 | 5890 | 3591
FDUM140VF |  |  | 1717 | 1046.734
FDC140VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 4078 | 2486.3171
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDUM140VF/FDC140VSX | 14 | 16 | 6669 | 4066
FDUM140VF |  |  | 1717 | 1046.734
FDC140VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4857 | 2961.3098
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-KIT4-E2) из раздела акссесуары
Канального типа (высоконапорные)
FDU71VF/FDC71VNX | 7.1 | 8 | 3495 | 2131
FDU71VF |  |  | 1219 | 743.204
FDC71VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 2181 | 1329.944
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU100VF/FDC100VNX | 10 | 11.2 | 4816 | 2937
FDU100VF |  |  | 1440 | 878.332
FDC100VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3281 | 2000.885
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU100VF/FDC100VSX | 10 | 11.2 | 5227 | 3188
FDU100VF |  |  | 1440 | 878.332
FDC100VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 3692 | 2251.4306
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU125VF/FDC125VNX | 12.5 | 14 | 5461 | 3330
FDU125VF |  |  | 1520 | 927.0492
FDC125VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 3846 | 2345.3852
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU125VF/FDC125VSX | 12.5 | 14 | 5761 | 3513
FDU125VF |  |  | 1520 | 927.0492
FDC125VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4146 | 2528.0747
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU140VF/FDC140VNX | 14 | 16 | 5871 | 3579
FDU140VF |  |  | 1698 | 1035.177
FDC140VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner |  |  | 4078 | 2486.3171
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
FDU140VF/FDC140VSX | 14 | 16 | 6650 | 4054
FDU140VF |  |  | 1698 | 1035.177
FDC140VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner |  |  | 4857 | 2961.3098
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-KIT4-E2) из раздела акссесуары

## V-MULTI
Блок / комплект | Мощн. охл-я | Мощн. нагрева | Розничная цена, EURO | Цена для оптовых партнеров, EURO
Система V-MULTI для больших площадей и комнат не стандартной формы
V-MULTI для больших площадей и комнат нестандартной формы
Наружние блоки
FDC71VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner | 7.1 | 8 | 2181 | 1329.944
FDC100VNA (1ф; 220 В) | 10 | 11.2 | 2472 | 1507.363
FDC100VSA (3ф; 380 В) | 10 | 11.2 | 2691 | 1641.094
FDC100VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner | 10 | 11.2 | 3281 | 2000.885
FDC100VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner | 10 | 11.2 | 3692 | 2251.4306
FDC125VNA (1ф; 220 В) | 12.5 | 14 | 2827 | 1723.644
FDC125VSA (3ф; 380 В) | 12.5 | 14 | 2987 | 1821.053
FDC125VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner | 12.5 | 14 | 3846 | 2345.3852
FDC125VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner | 12.5 | 14 | 4146 | 2528.0747
FDC140VNA (1ф; 220 В) | 14 | 16 | 3339 | 2035.683
FDC140VSA (3ф; 380 В) | 14 | 16 | 3439 | 2096.77
FDC140VNX (1ф; 220 В) Hyper Inverner | 14 | 16 | 4078 | 2486.3171
FDC140VSX (3ф; 380 В) Hyper Inverner | 14 | 16 | 4857 | 2961.3098
FDC200VSA (3ф; 380 В) | 20 | 22.4 | 4934 | 3008.376
FDC250VSA (3ф; 380 В) | 25 | 28 | 5383 | 3282.188
Внутренние блоки
Внутренние блоки кассетного типа 600*600
FDTC25VF | 2.5 | 3.4 | 666 | 406
FDTC35VF | 3.5 | 4.5 | 733 | 447
FDTC50VF | 5 | 5.8 | 850 | 518
FDTC60VF | 6 | 6.8 | 994 | 606
Панель для кассетных блоков TC-PSA-25W-E |  |  | 200 | 122
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-TC-24W-ER) из раздела акссесуары
Внутренние блоки кассетного типа 840*840
FDT40VG | 4 | 4.5 | 815 | 497
FDT50VG | 5 | 5.4 | 910 | 555
FDT60VG | 5.6 | 6.7 | 1115 | 680
FDT71VG | 7.1 | 8 | 1241 | 756.8565
FDT100VG | 10 | 11.2 | 1418 | 864.7303
FDT125VG | 12.5 | 14 | 1562 | 952.1952
Панель для кассетных блоков T-PSA-5AW-E |  |  | 200 | 122
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-T-36W-E) из раздела акссесуары
Внутренние блоки потолочного типа
FDE40VGA | 4 | 4.5 | 987 | 602
FDE50VGA | 5 | 5.4 | 1045 | 637
FDE60VGA | 5.6 | 6.7 | 1091 | 665
FDE71VGA | 7.1 | 8 | 1181 | 719.836
FDE100VG | 10 | 11.2 | 1459 | 889.889
FDE125VGA | 12.5 | 14 | 1565 | 954.278
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-E1R, RCN-E-E) из раздела акссесуары
Внутренние блоки канального типа (средненапорные)
FDUM40VF | 4 | 4.5 | 981 | 598
FDUM50VF | 5 | 5.4 | 1009 | 615
FDUM60VF | 5.6 | 6.7 | 1091 | 665
FDUM71VF | 7.1 | 8 | 1015 | 618.744
FDUM100VF | 10 | 11.2 | 1201 | 732.536
FDUM125VF | 12.5 | 14 | 1511 | 921.258
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный |  |  | 95 | 58
Возможно так же подключение других ПУ (RC-EX3, RCH-E3, RCN-KIT3-E) из раздела акссесуары
Внутренние блоки колонного типа
FDF71VD | 7.1 | 8 | 1015 | 618.744
FDF100VD | 10 | 11.2 | 1201 | 732.536
FDF125VD | 12.5 | 14 | 1511 | 921.258
Внутренние блоки настенного типа
SRK50ZSX-S | 5 | 6 | 715 | 436
SRK60ZSX-S | 6 | 6.8 | 828 | 505
SRK100ZR-S | 10 | 11 | 1022 | 623
Стандартный ИК Пульт в комплекте, при необходимости подключения других пультов (RC-E5, RC-EX3, RCH-E3) нужно использовать адаптер + выбрать пульт из раздела аксессуары.
SC-BIKN2-E (сетевой интерфейс-адаптер) |  |  | 120 | 73

## KX
Блок / комплект | Мощн. охл-я | Мощн. нагрева | Розничная цена, EURO | Цена для оптовых партнеров, EURO
Мультзональные системы серий KXZ, КХ6
Наружные блоки
Двухтрубная система,КХ6
FDC112KXZEN1 / FDC112KXZES1 (1ф; 220 В/3ф; 380 В) | 11.2 | 12.5 | 4507 | 2748
FDC140KXZEN1 / FDC140KXZES1 (1ф; 220 В/3ф; 380 В) | 14 | 16 | 4966 | 3028
FDC155KXZEN1 / FDC155KXZES1(1ф; 220 В/3ф; 380 В) | 15.5 | 16.3 | 5497 | 3352
FDC224KXE6 | 22.4 | 25 | 8764 | 5344
FDC280KXE6 | 28 | 31.5 | 9970 | 6079
FDC335KXE6 | 33.5 | 37.5 | 11872 | 7239
Двухтрубная система, серия KXZP
FDC224KXZРE1 | 22.4 | 25 | 6888 | 4200
FDC280KXZРE1 | 28 | 31.5 | 7765 | 4735
Двухтрубная система, серия KXZ
FDC280KXZE1 | 28 | 31.5 | 10517 | 6413
FDC335KXZE1 | 33.5 | 37.5 | 12744 | 7771
FDC400KXZE1 | 40 | 45 | 14521 | 8854
FDC450KXZE1 | 45 | 50 | 16288 | 9932
FDC475KXZE1 | 47.5 | 52 | 17135 | 10448
FDC500KXZE1 | 52.4 | 56.5 | 18320 | 11171
FDC560KXZE1 | 56 | 63 | 19614 | 11960
Двухтрубная система блоки с повышенной энергоэффективностью, серия KXZХ
FDC224KXZXE1 | 22.4 | 25 | 10955 | 6680
FDC280KXZXE1 | 28 | 31.5 | 12243 | 7465
FDC335KXZXE1 | 33.5 | 37.5 | 14074 | 8582
Двухтрубная система c водяным охлаждением конденсатора, серия KXZW
FDC224KXZWE1 | 22.4 | 25 | 13118 | 7999
FDC280KXZWE1 | 28 | 31.5 | 14045 | 8564
FDC335KXZWE1 | 33.5 | 37.5 | 16344 | 9966
Трехтрубная система, серия KXZR
FDC224KXZRE1 | 22.4 | 25 | 9922 | 6050
FDC280KXZRE1 | 28 | 31.5 | 11173 | 6813
FDC335KXZRE1 | 33.5 | 37.5 | 14053 | 8569
FDC400KXZRE1 | 40 | 45 | 15403 | 9392
FDC450KXZRE1 | 45 | 50 | 17540 | 10695
FDC475KXZRE1 | 45.5 | 53 | 18363 | 11197
FDC500KXZRE1 | 50 | 56 | 19185 | 11698
FDC560KXZRE1 | 56 | 63 | 21043 | 12831
FDC615KXZRE1 | 61.5 | 64 | 23142 | 14111
FDC670KXZRE1 | 67 | 73 | 25689 | 15664
Внутренние блоки
Блоки настенного типа
FDK15KXZE1 | 1,50kW. | 1,80kW. | 830 | 506
FDK22KXZE1 | 2.2 | 2.5 | 828 | 505
FDK28KXZE1 | 2.8 | 3.2 | 848 | 517
FDK36KXZE1 | 3.6 | 4 | 876 | 534
FDK45KXZE1 | 4.5 | 5 | 904 | 551
FDK56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 979 | 597
FDK71KXZE1 | 7.1 | 8 | 1055 | 643
FDK90KXZE1 | 9 | 10 | 1253 | 764
Блоки подпотолочного типа
FDE36KXZE1 | 3.6 | 4 | 1842 | 1122.998
FDE45KXZE1 | 4.5 | 5 | 1915 | 1167.575
FDE56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 1994 | 1215.581
FDE71KXZE1 | 7.1 | 8 | 2081 | 1268.73
FDE112KXZE1 | 11.2 | 12.5 | 2365 | 1441.895
FDE140KXZE1 | 14 | 16 | 2817 | 1717.929
Блоки кассетного типа (4-х поточные, 600x600)
FDTC15KXE6F | 1,50kW. | 1,80kW. | 1071 | 653
FDTC22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 1148 | 700
FDTC28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 1192 | 727
FDTC36KXE6F | 3.6 | 4 | 1258 | 767
FDTC45KXE6F | 4.5 | 5 | 1333 | 813
FDTC56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 1363 | 831
TC-PSA-25W-E для блоков FDTC |  |  | 200 | 122
Цена за блок указана БЕЗ панели.
Блоки кассетного типа (4-х поточные)
FDT28KXZE1 | 2.8 | 3.2 | 1181 | 720
FDT36KXZE1 | 3.6 | 4 | 1246 | 760
FDT45KXZE1 | 4.5 | 5 | 1301 | 793
FDT56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 1379 | 841
FDT71KXZE1 | 7.1 | 8 | 1440 | 878
FDT90KXZE1 | 9 | 10 | 1729 | 1054
FDT112KXZE1 | 11.2 | 12.5 | 2016 | 1229
FDT140KXZE1 | 14 | 16 | 2252 | 1373
FDT160KXZE1 | 16 | 18 | 2537 | 1547
T-PSA-5AW-E для блоков FDT |  |  | 287 | 175
Цена за блок указана БЕЗ панели.
Блоки канального типа (средненапорные)
FDUM22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 1173 | 715
FDUM28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 1212 | 739
FDUM36KXE6F | 3.6 | 4 | 1241 | 757
FDUM45KXE6F | 4.5 | 5 | 1392 | 849
FDUM56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 1456 | 888
FDUM71KXE6F | 7.1 | 8 | 1499 | 914
FDUM90KXE6F | 9 | 10 | 1674 | 1021
FDUM112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 1991 | 1214
FDUM140KXE6F | 14 | 16 | 2089 | 1274
FDUM160KXE6F | 16 | 18 | 2158 | 1316
Фильтр воздушный для FDUM - см в разделе "Аксессуары"
Блоки канального типа (ультратонкие низконапорные)
FDUT15KXE6F | 1,50kW. | 1,80kW. | 1123 | 685
FDUT22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 1173 | 715
FDUT28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 1204 | 734
FDUT36KXE6F | 3.6 | 4 | 1228 | 749
FDUT45KXE6F | 4.5 | 5 | 1392 | 849
FDUT56KXE6F | 5.6 | 6 | 1330 | 811
FDUT71KXE6F | 7,10kW. | 8,00kW. | 1432 | 873
Фильтр воздушный для FDUТ - см в разделе "Аксессуары"
Блоки кассетного типа (однопоточные - высота 194 мм)
FDTS45KXE6F | 4.5 | 5 | 1917 | 1169
FDTS71KXE6F | 7.1 | 8 | 2203 | 1343
TS-PSA-3AW-E |  |  | 264 | 161
Цена за блок указана БЕЗ панели.
Блоки кассетного типа (однопоточные, 600х600)
FDTQ22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 1378 | 840
FDTQ28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 1425 | 869
FDTQ36KXE6F | 3.6 | 4 | 1494 | 911
TQ-PSB-15W-E для блоков FDTQ |  |  | 203 | 124
TQ-PSA-15W-E для блоков FDTQ |  |  | 225 | 137
Цена за блок указана БЕЗ панели.
Блоки кассетного типа (2-х поточные)
FDTW28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 1501 | 915
FDTW45KXE6F | 4.5 | 5 | 1699 | 1036
FDTW56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 1743 | 1063
FDTW71KXE6F | 7.1 | 8 | 1847 | 1126
FDTW90KXE6F | 9 | 10 | 2229 | 1359
FDTW112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 3303 | 2014
FDTW140KXE6F | 14 | 16 | 3364 | 2051
TW-PSA-26W-E для блоков FDTW (28-71) |  |  | 274 | 167
TW-PSA-46W-E для блоков FDTW (90-140) |  |  | 290 | 177
Цена за блок указана БЕЗ панели.
Блоки канального типа (гостиничного типа, низконапорные)
FDUH22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 1007 | 614
FDUH28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 1199 | 731
FDUH36KXE6F | 3.6 | 4 | 1537 | 937
Фильтр воздушный для FDUН - см в разделе "Аксессуары"
Блоки канального типа (высоконапорные)
FDU45KXE6F | 4.5 | 5 | 1509 | 920
FDU56KXE6F | 5.6 | 6 | 1624 | 990
FDU71KXE6F | 7.1 | 8 | 1843 | 1124
FDU90KXE6F | 9 | 10 | 2052 | 1251
FDU112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 2225 | 1357
FDU140KXE6F | 14 | 16 | 2544 | 1551
FDU160KXE6F | 16 | 18 | 2637 | 1608
FDU224KXE6F | 22.4 | 25 | 3818 | 2328
FDU280KXE6F | 28 | 31.5 | 4016 | 2449
Блоки канального типа (высоконапорные)
FDU500KXZE1 | 9,00kW. | 10,00kW. | 2632 | 1605
FDU850KXZE1 | 14,00kW. | 16,00kW. | 2844 | 1734
FDU1300KXZE1 | 20,00kW. | 21,20kW. | 3895 | 2375
FDU1800KXZE1 | 25,00kW. | 28,00kW. | 3272 | 1995
Блоки напольного типа
FDFW28HKXE6F | 2.8 | 3.2 | 1399 | 853
FDFW45HKXE6F | 4.5 | 5 | 1504 | 917
FDFW56HKXE6F | 5.6 | 6.3 | 1568 | 956
FDFL71HKXE6F | 7.1 | 8 | 2804 | 1710
Блоки напольного типа без кожуха
FDFU28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 2476 | 1510
FDFU45KXE6F | 4.5 | 5 | 2496 | 1522
FDFU56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 2535 | 1546
FDFU71KXE6F | 7.1 | 8 | 2716 | 1656

## Аксессуары
Наименование | Розничная цена, EURO | Цена для оптовых партнеров, EURO
Индивидуальные пульты управления
RC-E5 Проводной пульт управления, универсальный | 95 | 58
RC-EX3 (новый проводной универсальный ПДУ, touch-screen, улучшенный интерфейс, русский язык) | 185 | 113
RCH-E3 Проводной пульт управления, упрощенный (гостиничного типа) | 120 | 73
RCN-T-5AW-E2 (набор беспроводного пульта управления для блоков кассетного типа FDT-VG) | 197 | 120
RCN-TC-24W-E2 (набор беспроводного пульта управления для блоков кассетного типа FDTC) | 177 | 108
RCN-E-E2 (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для блоков потолочного типа FDE-KXZ) | 126 | 77
RCN-K-E2 (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для настенных блоков FDK22-56KXZE1) | 131 | 80
RCN-K71-E2 (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для настенного блока FDK71KXZE1) | 156 | 95
RCN-FW-E2 (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для напольных блоков типа FDFW) | 143 | 87
RCN-TS-E2 (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для блоков кассетного типа FDTS) | 153 | 93
RCN-TW-E2 (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для блоков кассетного типа FDTW) | 92 | 56
RCN-KIT4-E2 (набор универсального ИК ПДУ + корпусной датчик приема) | 308 | 188
Центральные пульты управления
SC-SL1N-E (Пульт центрального управления типа on/off до 16 блоков) | 630 | 384
SC-SL2NA-E (Центральный пульт управления до 48 блоков) | 1048 | 639
SC-SL4-AE (Центральный пульт ДУ с активной панелью) (144 блока) | 4889 | 2981
SC-SL4-BE (Центральный пульт ДУ с активной панелью) (144 блока) | 6936 | 4229
BMS-контроллеры
SC-WGWNB-256-А (Web-интерфейс) (до 256блоков) | 3919 | 2389.632
SC-LGWNB (Lonworks - интерфейс) (до 96 блоков) | 9296 | 5668
MH-AC-MBS-48 (шлюз для подключения Superlink I и II к сети ModBus RTU, до 48 блоков) | 4333 | 2642
MH-AC-MBS-128 (шлюз для подключения Superlink I и II к сети ModBus RTU, до 128 блоков) | 5935 | 3619
MH-AC-KNX-48 (шлюз для подключения Superlink I и II к сети KNX/EIB, до 48 блоков) | 4333 | 2642
MH-AC-KNX-128 (шлюз для подключения Superlink I и II к сети KNX/EIB, до 128 блоков) | 5935 | 3619
Адаптеры для бытовых и полупромышленных кондиционеров
SC-ADNA-E (адаптер для связи кондиционера с системой управления Super Link ll KX6) | 164 | 100
SC-BIKN-E (адаптер для подключения проводного пульта к бытовым кондиционерам) | 120 | 73
SC-GIFN-E (набор для подключения стороннего оборудования к системе Superlink II) | 612 | 373
MH-RC-WIFI-1 (Wi-Fi адаптер для удаленного управления кондиционером PAC/KX через интернет) | 379 | 231
MH-IS-IR-WIFI-1 (Wi-Fi адаптер для удаленного управления кондиционером RAC через интернет) | 339 | 207
MH-RC-WIFI-1A (встраиваемое WiFi устройство удаленного управления SRK-ZSX, SRK-ZS через Internet) | 100 | 61
MH-RC-MBS-1 (адаптер для подключения одного кондиционера RAC/PAC к сети ModBus RTU) | 399 | 243
MH-RC-KNX-1i (адаптер для подключения одного кондиционера RAC/PAC к сети KNX/EIB) | 399 | 243
MH-RC-ENO-1I (адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к беспр.сети EnOcean, 868 МГц, Европа) | 399 | 243
MH-RC-ENO-1IС (адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к беспр.сети EnOcean, 315 МГц, США и Азия) | 399 | 243
Гребенки (разветвители коллекторного типа)
HEAD4-22-1G (макс. 4 порта) | 187 | 114
HEAD6-180-1G (макс. 6 порта) | 244 | 149
HEAD8-371-2 (макс. 8 порта) | 415 | 253
HEAD8-540-3 (макс. 8 порта) | 517 | 315
Разветвители медные
DIS-22-1G (набор разветвителей) | 107 | 65.3796
DIS-180-1G (набор разветвителей) | 129 | 78.7908
DIS-371-1G (набор разветвителей) | 151 | 92.202
DIS-540-3 (набор разветвителей) | 308 | 187.7568
DOS-2A-3 (набор разветвителей для объединения 2-х наружных KXZ, двухтрубная система) | 300 | 182.7276
DOS-3A-3 (набор разветвителей для объединения 3-х наружных KXZ, двухтрубная система) | 445 | 271.5768
DIS-22-1RG (набор разветвителей трехтрубный) | 163 | 99.0939
DIS-180-1RG (набор разветвителей трехтрубный) | 200 | 121.6942
DIS-371-1RG (набор разветвителей трехтрубный) | 214 | 130.3867
DIS-540-2RG (набор разветвителей трехтрубный) | 465 | 283.3737
DOS-2A-3-R (набор разветвителей) | 351 | 213.8341
DOS-3A-3-R (набор разветвителей) | 502 | 305.974
Набор разветвителей для системы V-MULTI (PAC)
DIS-WA1G разветвитель системы V-multi двойной | 113 | 69
DIS-WВ1G разветвитель системы V-multi двойной | 128 | 78
DIS-TA1G зазветвитель системы V-multi тройной | 146 | 89
DIS-TB1G зазветвитель системы V-multi тройной | 144 | 88
Делители фреонового потока для трехтрубных систем
PFD1124-E (индивидуальный контроллер, до 11,2 кВт) | 841 | 513
PFD1804-E (индивидуальный контроллер, до 18,0 кВт) | 1105 | 674
PFD2804-E (индивидуальный контроллер, до 28,0 кВт) | 2019 | 1231
PFD1124X4-E (групповой контроллер на 4 порта) | 2903 | 1770
PFD4-15WR-E (комплект для удлинения проводки при подключении PFD, до 15м) | 469 | 286
Автоматика для подключения наружных блоков серии KXE6 к секциям испарителей ВУ
EEVKIT6-EС (блок управления - подчиненный, 5 термисторов) | 2522 | 1538
EEV6-71-E (набор клапанов от 2,2 - 7,1 кВт) | 205 | 125
EEV6-160-E (набор клапанов от 8,0 - 16,0 кВт) | 271 | 165
EEV6-280-E (набор клапанов от 22,4 - 28,0 кВт) | 371 | 226
Аксессуары для канальных кондиционеров
Фильтр UM-FL1EF, UM-FL2EF, UM-FL3EF для блоков FDUM | 77 | 47
SC-THB-E3 (выносной температурный датчик для FDUM) | 136 | 83
Фильтр UH-FL1EF для блоков FDUH | 59 | 36
Фильтр UT-FL1EF для блоков FDUT | 66 | 40
Фильтр UT-FL2EF для блоков FDUT | 74 | 45
Фильтр UT-FL3EF для блоков FDUT71 | 80 | 49
Пленум UT-BAT1EF | 93 | 57
Пленум UT-BAT2EF | 115 | 70
Пленум UT-BAT3EF | 148 | 90
Панели для кассетных кондиционеров
T-PSA-5AW-E - панель полноразмерных кассетных блоков FDT-VG | 287 | 175
T-PSAE-5AW-E - панель полноразмерных кассетных блоков FDT-VG с функцией защиты от сквозняка | 590 | 360
LB-T-5W-E - инфракрасный датчик для FDT-VG | 110 | 67
TC-PSA-25W-E - панель для компактных кассетных блоков FDTC | 200 | 122
TC-OAS-E (пленум-вставка для притока свежего воздуха для FDTC) | 192 | 117
TC-OAD-E (набор фланцев для пленума TC-OAS-E) | 110 | 67
TW-PSA-26W-E - панель для 2-х поточных кассетных блоков серии FDTW (28-71) | 274 | 167
TW-PSA-46W-E - панель для 2-х поточных кассетных блоков серии FDTW (90-140) | 290 | 177
TS-PSA-3AW-E - панель для однопоточных, токих кассетных блоков серии FDTS (45-71) | 264 | 161
TQ-PSA-15W-E - стандратная панель для однопоточ. кассетных блоков серии FDTQ (600х600) | 225 | 137
TQ-PSB-15W-E - широкая панель для однопоточных кассетных блоков серии FDTQ (600х600) | 203 | 124

## Тепловые насосы+SAF
Блок / комплект | Мощн. охл-я | Мощн. нагрева | Розничная цена, EURO | Цена для оптовых партнеров, EURO
Системы общеобменной вентиляции с рекуператором
SAF150E6 | 150 м3/час
SAF250E6 | 250 м3/час
SAF350E6 | 350м3/час
SAF500E6 | 500м3/час |  | ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ!
SAF650E6 | 500м3/час
SAF800E6 | 800м3/час
SAF1000E6 | 1000м3/час
Теплообменник дополнительного охлаждения / подогрева воздуха для SAF
SAF-DX250E6 | 250 м3/час
SAF-DX350E6 | 350м3/час
SAF-DX500E6 | 500м3/час |  | ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ!
SAF-DX800E6 | 800м3/час
SAF-DX1000E6 | 1000м3/час
Воздушные тепловые насосы, Серия А2W
Охлаждение/Обогрев
Наружные блоки на фреоне R410A; HYPER INVERTER
FDCW71VNX-А | 7.1 | 8
FDCW100VNX-А | 8 | 9 | ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ!
FDCW140VNX-А | 16.5 | 16.5
Внутренние блоки
HMA100V (внутренний шкаф с ПДУ, баком на 270 л, теплообм. ГВС, теплооб. фреон/вода и циркул. насосом)
HMS140V (внутренний шкаф с ПДУ, теплообмен. фреон/вода, циркул. насосом, без аккумул. бака)
HMS140VА (внутренний шкаф с ПДУ, теплообмен. фреон/вода, циркул. насосом, аккумул. бак) |  |  | ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ!
HT30 (инерционный бак на 30 л при использовании теплового насоса только для отопления)
MT300 (бак-аккумулятор в корпусе на 300 л, с теплобменником ГВС)
MT500 (бак-аккумулятор в корпусе на 500 л с теплобменником ГВС)
Аксессуары
RG10 (выносной термостат с датчиком температуры)
VCC22 (четырехходовой клапан для переключения режимов холод / тепло)
VCC28 (четырехходовой клапан для переключения режимов холод / тепло)
ESV22 (смесительный узел для регулировки температуры воды, исп. при подключении теплых полов) |  |  | ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ!
ESV28 (смесительный узел для регулировки температуры воды, исп. при подключении теплых полов)
ACK22 (комплект кабелей для подключения аксессуаров VCC и ESV)
ACK28 (комплект кабелей для подключения аксессуаров VCC и ESV)
CW-H-E (нагреватель поддона наружного блока)

## Скрытый Лист (hidden)
25% | -скидля от розничных цен, завязаны формулы подсчета базовой цены
40% | -скидля от розничных цен, завязаны формулы подсчета базовой цены для КХ